## 产品报价
附件3： 产品报价
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 需求 | 品牌、型号 | 产品配置清单 | 产品技术参数 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 配套耗材及价格
1 | 双能X射线骨密度仪 | 台 | 1 | 通过双能X线吸收测量技术扫描,测量全身或局部骨骼的骨密度,帮助医生诊断和管理骨质疏松及评估骨折危险程度。
2 | 影像诊断显示器(8M) | 台 | 1 | X光片、CT扫描、MRI图像使用，帮助医生进行准确的诊断和治疗规划。
3 | 影像诊断显示器(4M) | 台 | 2 | X光片、CT扫描、MRI图像使用，帮助医生进行准确的诊断和治疗规划。
4 | 显微镜 | 台 | 1 | 用于明场、暗场观察白带、血细胞、微生物等标本。
5 | 呼吸机 | 台 | 1 | 用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。
6 | 心肺复苏仪 | 台 | 1 | 用于在紧急情况下替代人工进行心肺复苏，提高抢救成功率。
7 | 心电图机 | 台 | 1 | 同步十二导联六通道数字心电图机，用于患者的心电图检查。
8 | 供应室配套设备 | 套 | 1 | 给高压气枪连续提供压缩气体，用于冲洗医疗器械等；通过专门的荧光探测器检查其特殊酶的活力，快速判断灭菌结果。
9 | 吊塔（单） | 台 | 5 | 主要用于医用气体的终端转接、电源提供以及各种手术设备的放置。还具备了提供各种视音频线缆通路的功能，最大限度对手术室线缆进行合理设计。
10 | 床旁监护仪配中央监护系统 | 套 | 5 | 用于对患者的心电、血压、血氧、呼吸、脉率、体温和有创血压进行监测，配置中央监护系统，用于监测数据的集中管理。
11 | 血气机 | 台 | 1 | pH、PO2、PCO2、K+、Na+、Cl-、Ca2+、LAC、Hct等项目，血气分析是最重要的抢救指标。
12 | 心电图机 | 台 | 1 | 能将心脏活动时心肌激动产生的生物电信号（心电信号）自动记录下来，为临床诊断和科研。
13 | ICU配套设备 | 套 | 1 | 满足ICU日常治疗需求。
14 | 排痰机（背心式） | 台 | 2 | 代替传统的人工胸部叩击、震颤、定向挤推进行的体位引流，可将长期滞留于肺部或较深层积液经多方位震动、挤压并定向引液，使痰液排出体外，除此以外，可以改善肺部血液循环，预防静脉淤滞，松弛呼吸肌，改善全身肌张力，增强呼吸肌力产生咳嗽反射，有利于机体康复。
15 | 医用降温毯、帽 | 台 | 1 | 是一种常用的物理治疗器械，用于降低患者体温，帮助控制体温过高的情况。 通过一种柔软的毯子，覆盖在患者身上，通过吸热和散热的原理，帮助患者降温。 医用降温毯的特点是具有良好的散热性能和舒适性。
16 | 高流量湿化氧疗系统 | 套 | 2 | 1. 提供稳定的高吸氧浓度，快速有效的改善血氧。 2. 冲刷生理性解剖学死腔，减少二氧化碳再吸入。 3. 形成一定的气道正压，保持气道畅通。 4. 降低患者上气道阻力和呼吸功等作用改善患者的换气和部分通气功能。
17 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 不需建立人工气道（气管插管或气管切开），而是通过鼻面罩将呼吸机与患者相连接，由呼吸机提供正压支持而完成通气辅助的人工通气方式，主要适用于轻中度呼吸衰竭、无紧急插管指征、生命体征相对稳定的病重患者，还常用于呼吸衰竭早期干预和辅助撤机，以及慢性呼吸衰竭的患者。
18 | 有创呼吸机 | 台 | 1 | 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。
19 | 支气管镜（床边） | 个 | 1 | 用于气管、支气管及肺内深部等难以发现疾病的诊断及治疗。
20 | 全自动连续血滤系统 | 套 | 1 | 临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗等。
21 | 空气波压力治疗仪 | 台 | 1 | 空气波：预防深静脉血栓、消除水肿。
22 | PICCO模块 | 套 | 1 | 提供可靠的诊断依据帮助医生全面掌握病人病情，制定精确的治疗方案;
23 | CO模块 | 套 | 1 | 提供纯净的氧气供应，用于患者的呼吸支持和麻醉过程中的氧气补充。
24 | 除颤监护仪 | 台 | 1 | 生命体征监护（心电、血氧、无创血压）。主要对象是心律不齐、房颤、室颤等短时即可致命的心脏类疾病。
25 | 转运呼吸机 | 台 | 1 | 用于成人、小儿和婴幼儿在突发事故如交通事故或是自然灾害现场，第一时间提供有效的通气辅助及呼吸支持。
26 | 转运监护仪（配3个脉氧夹） | 台 | 1 | 用于转运过程中对患者的心电、血压、血氧、呼吸、脉率、体温等参数进行监测。
27 | 全自动清洗消毒器 | 台 | 1 | 用于手术器械，玻璃器皿，麻醉器械，塑料制品的清洗消毒干燥。
28 | 可视喉镜 | 个 | 1 | 临床麻醉中的常规和困难气道插管处理，急救和ICU抢救中的常规和困难气道插管处理，耳鼻喉头颈颌面外科的咽喉部和口腔深部检查，临床科室的气管插管处理。
29 | 可视软性喉镜（粗软管） | 个 | 1 | 临床麻醉中的常规和困难气道插管处理，急救和ICU抢救中的常规和困难气道插管处理，耳鼻喉头颈颌面外科的咽喉部和口腔深部检查，临床科室的气管插管处理。
30 | 可视软性喉镜（细软管） | 个 | 1 | 临床麻醉中的常规和困难气道插管处理，急救和ICU抢救中的常规和困难气道插管处理，耳鼻喉头颈颌面外科的咽喉部和口腔深部检查，临床科室的气管插管处理。
31 | 麻醉科手术室配套设备 | 套 | 1 | 麻醉科使用的基础医疗小设备
32 | 麻醉机 | 台 | 1 | 给患者提供多种气体（比如氧气、二氧化碳、笑气、空气等）、挥发性麻醉药物的输送，并进行控制和辅助病人呼吸的高风险类生命急救支持。
33 | 外科配套设备（腹腔器械） | 套 | 1 | 手术室使用的手术器械。
34 | 纤维胆道镜 | 套 | 1 | 用于胆道疾病的诊断和治疗。
35 | 耳鼻内镜 | 套 | 1 | 适用于耳鼻喉科检查和治疗。
36 | 血液透析机（单泵） | 台 | 10 | 联合透析器、滤过器使用，临床用于成人慢性肾衰竭治疗。
37 | 血液透析滤过机（双泵） | 台 | 4 | 联合透析器、滤过器使用，临床用于成人慢性肾衰竭治疗。
38 | 透析用水处理系统 | 台 | 1 | 为血液透析治疗提供符合要求的透析用水。
39 | 体外除颤器 | 台 | 1 | 除颤监护仪的作用： 生命体征监护（心电、血氧、无创血压）。体外除颤（电极板、黏性电极、AED除颤）。 体内除颤（体内除颤电极）。起博。主要对象是心律不齐、房颤、室颤等短时即可致命的心脏类疾病。
40 | 心电图机 | 台 | 1 | 同步十二导联十二通道数字心电图机，用于患者的心电图检查。
41 | 多参数监护仪 | 台 | 3 | 用于对患者的心电、血压、血氧、呼吸、脉率、体温等参数进行监测
42 | 血透室配套设备 | 套 | 1 | 满足血透室治疗的配套小设备。
43 | 内窥镜系统 （高清胃肠镜内镜系统一套） | 套 | 1 | 用于确定消化道粘膜下肿瘤的起源与性质，粘膜下病变：判断消化系肿瘤的侵犯深度及外科手术切除的可能性；粘膜病变，早癌T分期：消化管壁外压的诊断、狭窄范围，性质的判断。
44 | 医用治疗车 | 台 | 2 | 超声科基础设备。
45 | 肺功能仪 | 台 | 1 | 肺功能检查在未有临床症状之前即可检出患者的肺、气道病变及部位，尤其是对COPD和支气管哮喘等疾病作出鉴别及分级。
46 | 支气管镜系统 | 个 | 1 | 主要用于呼吸科疾病的诊断和治疗。
47 | 干式荧光免疫分析仪 | 台 | 2 | 用于开展肌钙蛋白、D-二聚体、BNP等心脏标志物，用于胸痛中心对于心肌梗死、急性心衰等心血管疾病的鉴别诊断。
48 | 口腔科配套设备 | 套 | 1 | 主要用于口腔科相关疾病的治疗。
49 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（四合一CBCT） | 套 | 1 | 口腔CBCT用于拍摄口腔全景、侧位、CT以及牙模型。
50 | 核磁共振（1.5T） | 套 | 1 | 主要用于临床相关疾病的辅助诊断和病情评估。包括全身性疾病、神经系统疾病、脊柱疾病、关节疾病、腹部疾病、胸部疾病和乳腺疾病等的辅助影像诊断。
51 | 自助服务终端一体机 | 套 | 3 | 满足医院的挂号功能、缴费功能、报告打印功能、信息查询等。
52 | 特定电磁波谱治疗器 | 台 | 20 | 对各种运动及劳累引起的软组织损伤、腰肌劳损、坐骨神经、肩周炎、风湿性关节炎、小儿腹泻等疾病有一定的辅助治疗作用。
53 | 骨科配套器械 | 套 | 1 | 用于骨科疾病手术的相关器械。
54 | 脊柱微创手术器械 | 套 | 2 | 脊柱微创手术器械。
说明：1.报价包括设备能正常投入使用的所有费用，包括设备主件、标准附件、备品备件、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税费等。 2、所报产品的配置清单及技术参数可另附详细页，不限于本表。